## HOSPITAL
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
NIT: 900.066.345-4
GERENTE: DRA MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
RESPOSABLE : CONSULTAR & CLINICA ingenieria hospitalaria - AÑO: 2020
ESTANDAR A LA DOTACION DE EQUIPO INDUSTRIAL E.S.E. HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA (INVENTARIO)
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | GARANTIA |  |  | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
SERIE
[5 empty] | N | S | V/CE | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[8 empty] | B: 1; R: 2; M: 3; R: 4 | Al | Md | Ba | Mi
E.S E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
1 | PLANTA ELECTRICA | CUMISC | 350 | 117018783 | X | [14 empty] | X |  |  |  | PLANTA PARA ENERGIA ELECTRICA HOSPITAL | bar: N; B; PM
2 | PLANTA ELECTRICA | GRUP | 437-DE13553 | 31410010833 | X | [14 empty] | X |  |  |  | PLANTA PARA ENERGIAS ELECTRICA CENTRO DE ACOPIO VACUNAS | bar: N; B; PM
3 | SISTEMA AUXILIAR UPS | DOWEST | TITAN | N/A | X | [14 empty] | X |  |  |  | SISTEMA AUXILIAR DE NERGIA SALA DE PARTOS | bar: N; B; PM
4 | BOMBA DE AGUA | PEARL | 3 HP | N/A | X | [16 empty] | X |  | BOMBA DE INMERSION PRINCIPAL | bar: N; B; PM
5 | BOMBA AGUA | PEARL | CEP15F165 | 19050253 | X | [14 empty] | X |  |  |  | BOMBA AUXILIAR PLAN DE CONTINGENCIA. | bar: N; B; PM
6 | BOMBA DE VACIO | BIGGIESE | 40PBO | 914057 0914060 | X | [14 empty] | X |  |  |  | BOMBA PRINCIPAL SISTEMA DE VACIO SERVICIOS HOSPITALARIOS | bar: N; B; PM
7 | ASCENSOR | ANDINO | N/A | N/A | X | [14 empty] | X |  |  |  | CAPACIDAD 10 USUARIOS | bar: N; B; PM
8 | CENTRAL DE GASES OXIGENO | PRAXAIR | 10 BALAS | 6350-110-540 | X | [14 empty] | X |  |  |  | SISTEMA CENTRAL DE OXIGENO POR LINEA | bar: N; B; PM
9 | CENTRAL DE GASES AIRE | PRAXAIR | 10 BALAS | 6350-150-540 | X | [14 empty] | X |  |  |  | SISTEMA CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO POR LINEA | bar: N; B; PM
10 | LAVADORA | GOLDE R GIRBAU | RMS623 | 2350140/14 | X | [14 empty] | X |  |  |  | CAPACIDAD 22,456 L TIPO INDUSTRIAL | bar: N; B; PM
11 | SECADORA | UNIMAC | OPTIDRY | 1401020776 | X | [14 empty] | X |  |  |  | TIPO INDUSTRIAL 3O Kw | bar: N; B; PM

## Cirugia (hidden)
|  |  | FORMATO | [19 empty] | CÓDIGO:
F-MT04
|  |  | LISTADO DE EQUIPOS | [19 empty] | VERSIÓN:
1
INVENTARIO EQUIPOS MEDICOS
ENTIDAD: CENTRO MEDICO SINAPSIS I.P.S
NIT: 900239673-9
GERENTE: DR. LIBARDO JARAMILLO
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: CONSULTAR & CLINICA - FECHA: 2018-01-25
EQUIPO MEDICO SEDE CENTRAL AREA CIRUGIA BUCARAMANGA
EQUIPO | MARCA | MODELO | GARANTIA |  |  | SERIE | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
|  |  | N | S | V/CE |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[7 empty] | B: 1; R: 2; M: 3; R: 4 | Al | Md | Ba | Mi
AMBU | MERLINE | ADULTO | X | [19 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; MA to PM
ASPIRADOR | SHAF | NA | X |  |  | N.D9.14047 | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; MA to PM
AUTOCLAVE | PADFOR | 80 L | X |  |  | NO | [16 empty] | SALA 1CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
BOMBA DE INFUSION | TRAVENOL | NA | X |  |  | 2M8043 | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
CAMILLA CIRUGIA | NACIONAL | NA | X | [19 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
ELECTRO BISTURI | WEN | SS-501 | X |  |  | 6952 | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; MA to PM
ELECTRO BISTURI | ASPEN LAB | MF380 | X |  |  | BS088511 | [16 empty] | SALA 2CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
INTENSIFICADOR DE IMAGEN ARCO EN C | PHILIPS | BV 300PLUS | X |  |  | 3965740-NGOR10E100 | [16 empty] | SALA 1 INCLYE TORRE DE VIDEO DUAL EQUIPO SIN SERVIO | bar: N; B; HV to PM
LAMPARA CIELITICA | DOMELUX DOBLE CUERPO | NA | X |  |  | 3001-6250-90 | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV
LAMPARA CIELITICA | DOBLE CUERPO | NA | X | [19 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
LAPAROSCOPIO | STOORZ | [21 empty] | SALA 1 INCLUYE NEUMOINSUFLDOR, FUENTE DE LUZ, CAMARA DE VIDEO, EQUIPO SIN SERVICIO
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NA | X | [19 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | X | [19 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
MAQUINA PARA ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX 55 | X |  |  | ES48001738 | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
MAQUINA PARA ANESTESIA | OHIO | MODULOS 401 | X |  |  | ABML0062 | [16 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
MESA PARA CIRUGIA | TEN NIGTEN |  | X |  |  | NO | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
MESA PARA CIRUGIA | NACIONAL |  | X |  |  | NO | [16 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | iM70 | X |  |  | M14702240037 | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; MA to IN
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M 50 | X |  |  | M14702240067 | [16 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO | bar: MA to IN
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M 50 | X |  |  | M144081120004 | [16 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; MA to IN
MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENE HEARD D3 | X |  |  | 2010EBC0005463 | [16 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; MA to IN
MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENE HEARD D3 | X | [19 empty] | CARRO DE PARA AREA CIRUGIA EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; MA to IN
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | [16 empty] | RECUPERACION EQUIPO SINB SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | [16 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO | bar: N; B; HV to PM
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | [16 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVIICO | bar: N; B; HV to PM

## C.S. LA RIOJA
EMH 0154 | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | BARRA |  |  |  |  | X |  |  |  | NA | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | EQUIPO FUERA DE USO | No esta en el PM
EMH 0155 | CAMILLA CITOLOGIA | NACIONAL | [9 empty] | NO | [15 empty] | X | CONSULTA
EMH 0156 | DOPLER FETAL | EDAN | [5 empty] | X |  |  |  | 121064182 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO 2
EMH 0157 | MEGATOSCOPIO | NA | NA |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
NIT: 900.066.345-4
GERENTE: DRA MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
RESPOSABLE : CONSULTAR & CLINICA ingenieria hospitalaria - AÑO: 2020
RESOLUCION 00003100 ESTANDAR DOTACION DE EQUIPO INDUSTRIAL CENTRO DE SALUD LA RIOJA
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO | CLASIFICACION |  |  |  | GARANTIA |  |  | SERIE | REGISTRO INVIMA | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
|  |  |  | IA | IIA | IIB | III | N | S | V/CE |  |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[13 empty] | B: 1; R: 2; M: 3; R: 4 | Al | Md | Ba | Mi
1 | PLANTA ELECTRICA | DAEWO | D833 | X |  |  |  | X |  |  | NA | N/A | [13 empty] | X |  |  | EQUIPO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | bar: N; R; PL
41 | SATURADOR | JZIKI |  | X |  |  |  | X | [16 empty] | X |  |  |  | EQUIPO NUEVO SE ENTREGA 2020-09-23 | bar: N; B; MA to PM