## Formato No. 4
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 019 DE 2011 - CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
FORMATO No. 4 - CALCULO DEL K RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________________________________________ | [7 empty] | TIPO PROPONENTE: ____________________________________________________________ | [5 empty] | NUMERO DE INTEGRANTES: ____________
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (KI) COMO CONSTRUCTOR SEGÚN RUP, PARA CADA INTEGRANTE, EXPRESADO EN SMLMV
INTEGRANTE No. 1: |  |  | INTEGRANTE No. 2: |  | INTEGRANTE No. 3: |  |  |  | INTEGRANTE No. 4: |  |  |  | INTEGRANTE No. 5:
CAPACIDAD COMPROMETIDA DE CONTRATACIÓN (KC) COMO CONTRUCTOR, PARA CADA INTEGRANTE, EXPRESADO EN SMLMV (SUMATORIA DE VALORES DE LA COLUMNA 16, PARA CADA INTEGRANTE)
INTEGRANTE No. 1: |  |  | INTEGRANTE No. 2: |  | INTEGRANTE No. 3: |  |  |  | INTEGRANTE No. 4: |  |  |  | INTEGRANTE No. 5:
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (KRC) COMO CONTRUCTOR, PARA CADA INTEGRANTE, EXPRESADO EN SMLMV ( KI - KC )
INTEGRANTE No. 1: |  | 0 | INTEGRANTE No. 2: | 0 | INTEGRANTE No. 3: |  | 0 |  | INTEGRANTE No. 4: |  |  |  | INTEGRANTE No. 5: |  | 0
INFORMACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDOS O POR INICIAR
INTEGRANTE | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO |  | LUGAR DE EJECUCIÓN | FORMA DE PARTICIPACIÓN |  | FECHA CONTRACTUAL DE: |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (incluido IVA y adiciones al contrato) | VALOR FACTURADO A LA FECHA DEL CONTRATO | SALDO POR FACTURAR DEL CONTRATO | SMLMV A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | SALDO POR FACTURAR DEL CONTRATO
|  | NUMERO | OBJETO DEL CONTRATO |  | TIPO | % PARTICIPACIÓN | INICIO | SUSPENSIÓN | REINICIO | TERMINACIÓN
[7 empty] | DD-MM-AA | DD-MM-AA | DD-MM-AA | DD-MM-AA | Pesos | Pesos | Pesos | Pesos | SMLMV
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) = (12)-(13) | (15)
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
[13 empty] | 0 | 535600 | 0
(5): KC = VALOR TOTAL DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN COMPROMETIDA COMO CONSTRUCTOR DEL PROPONENTE, EXPRESADA EN SMLMV |  |  | 0
(5): KI = VALOR TOTAL DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR DEL PROPONENTE SEGÚN RUP, EXPRESADA EN SMLMV |  |  | 0
(5): KRC = VALOR TOTAL DE LA CAPACIDAD DE RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR DEL PROPONENTE, EXPRESADA EN SMLMV. (KI-KC) |  |  | 0
NOTAS: | 1. En caso de no tener contratos, como constructor, en ejecución, suspendidos o adjudicados por iniciar, el proponente debe expresarlo en este formato.
2. Este formulario debe diligenciarse en todas sus columnas y la información incluida en él será absoluta responsabilidad del oferente.
3. En caso que este cuadro no sea suficiente para la consignación de la información, podrá reproducirse hasta que la información este completamente diligenciada.
FIRMA DEL REPERESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
Note on B18: ESE HLP: En caso de Consorcio o Unión Temporal indicar el integrante al cual corresponde la información
Note on C18: ESE HLP: Nombre de la entidad contratante
Note on D19: ESE HLP: Numero de identificación del contrato
Note on E19: ESE HLP: Descripción breve y precisa del objeto del contrato. Si es necesario debe anexar aclaraciones
Note on F18: ESE HLP: Lugar geográfico donde se ejecutó el contrato
Note on G19: ESE HLP: Forma de ejecución del contrato: I = Individual C = Consorcio UT = Unión Temporal
Note on H19: ESE HLP: Porcentaje de participación del contrato, en caso de Consorcio o Unión Temporal
Note on I19: ESE HLP: Fecha de iniciación del contrato (Día - Mes - Año)
Note on J6: ESE HLP: Indicar si el proponente es: Persona natural Persona Jurídica Consorcio Unión Temporal
Note on J19: ESE HLP: Fecha de suspensión del contrato (Día - Mes - Año) En caso de haberse presentado
Note on K19: ESE HLP: Fecha de reinicio del contrato (Día - Mes - Año) En caso de haberse presentado
Note on L19: ESE HLP: Fecha de terminación del contrato (Día - Mes - Año)
Note on M18: ESE HLP: Valor total del contrato, incluido IVA y adiciones, expresado en pesos.
Note on N18: ESE HLP: Valor facturado a la fecha del contrato, expresado en pesos.
Note on O18: ESE HLP: Saldo por factor a la fecha del contrato, expresado en pesos.
Note on P6: ESE HLP: En caso de Consorcio o Unión Temporal, indicar el número de integrantes que lo conforman
Note on P18: ESE HLP: Salario mínimo legal mensual vigente para el año de terminación del contrato, expresado en SMLMV.
Note on Q18: ESE HLP: Saldo por facturar del contrato, expresado en SMLMV

## Formato No. 5
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 019 DE 2011 - CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
FORMATO No. 5 - EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA DEL PROPONENTE EN CONTRATOS SIMILARES
No. | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | CONTRATO |  | FORMA DE EJECUCIÓN |  | FECHA CONTRACTUAL DE: |  | ÁREA TOTAL CONSTRUIDA O ADECUADA O MEJORADA O MANTENIDA | ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE MUROS Y/O CIELOS RASOS EN DRYWALL O SUPERBOARD | VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA | VALOR SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE EN EL AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA
|  | NÚMERO | OBJETO | I, C, UT | % PARTICIPACIÓN | INICIACIÓN | TERMINACIÓN
[6 empty] | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | M2 | M2 | PESOS | PESOS | SMMLV
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8A) | (9) | (10) | (11) =(5) x (9) / (10)
1 | [11 empty] | #DIV/0!
2 | [11 empty] | #DIV/0!
3 | [11 empty] | #DIV/0!
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE ANEXO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.
(1) Nombre de la entidad contratante
(2) Número de identificación del contrato
(3) Descripción breve y precisa del objeto del contrato. Si es necesario debe anexar aclaraciones
(4) Forma de ejecución del contrato: individual, consorcio o unión temporal
(5) Porcentaje de participación del contrato en caso de consorcio o unión temporal
(6) Fecha de iniciación del contrato (DD-MM-AA)
(7) Fecha de terminación del contrato (DD-MM-AA)
(8) Área total cubierta de la edificación (adecuada y/o construida) objeto del contrato ejecutado, en metros cuadrados.
(8A) Área construida de muros en Drywall o Superboard en la edificación objeto del contrato ejecutado, en metros cuadrados.
(9) Valor total del contrato, incluidos adiciones e IVA, en pesos.
(10) Valor salario mínimo legal mensual vigente en el año de terminación del contrato.
(11) Valor total del contrato, incluidos adiciones e IVA, en salarios mínimos legales mensuales vigentes.
RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE (En caso de consorcio o unión temporal indicar la razón social del integrante)
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma):

## Formato No. 6
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 019 DE 2011 - CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
FORMATO No. 6 - PROPUESTA ECONÓMICA - PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS
NOMBRE DEL PROPONENTE:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 360 |  | 0
1.02 | Tala de palma | GL | 1 |  | 0
1.03 | Demolición jardineras (Incluye excavación y retiro de escombros) | M2 | 83 |  | 0
1.04 | Demolición de pisos existentes (incluye acabado y mortero de nivelación) | M2 | 143 |  | 0
1.05 | Demolición de muros | M2 | 39 |  | 0
1.06 | Desmonte de aparatos sanitarios en baño para Pediatría y cuarto de aseo Hospitalización | GL | 1 |  | 0
1.07 | Nivelación | M2 | 195 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 1 | 0
2 | CIMENTACIONES
2.01 | Excavación en tierra o material común y/o conglomerado a mano, incluye transporte interno, para cimientos | ML | 93 |  | 0
2.02 | Excavación en tierra o material común y/o conglomerado a mano, incluye transporte interno, para zapatas | M3 | 4 |  | 0
2.03 | Concreto ciclópeo (60% concreto simple f´c = 210 kg/cm2) | M3 | 1.5 |  | 0
2.04 | Concreto reforzado de 3000 psi para zapatas | M3 | 2 |  | 0
2.05 | Concreto reforzado de 3000 psi para vigas de amarre | ML | 93 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 2 | 0
3 | ESTRUCTURA
3.01 | Concreto reforzado de 3000 psi para pedestales | ML | 12 |  | 0
3.02 | Concreto reforzado de 3000 psi para viga de enlace muro de lindero | ML | 61 |  | 0
3.03 | Columna metálica PHR 160x60x20, 3 mm | ML | 87 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 3 | 0
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS
4.01 | Excavación en tierra o material común y/o conglomerado a mano, incluye transporte interno. | M3 | 10 |  | 0
4.02 | Tubería PVC hidráulica Ø = 1" RDE 13,5 | ML | 65 |  | 0
4.03 | Tubería PVC sanitaria Ø = 4" | ML | 60 |  | 0
4.04 | Punto sanitario en tubería PVC Ø = 4" | UN | 4 |  | 0
4.05 | Punto sanitario en tubería PVC Ø = 3" | UN | 43 |  | 0
4.06 | Punto sanitario en tubería PVC Ø = 2" | UN | 5 |  | 0
4.07 | Punto hidráulico en tubería PVC Ø = ½" | UN | 37 |  | 0
4.08 | Bajante PVC aguas lluvias Ø = 4" | ML | 12 |  | 0
4.09 | Caja de inspección de 50 x 50 cm | UN | 5 |  | 0
4.10 | Caja de inspección de 40 x 40 cm | UN | 1 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación combo sanitario | UN | 4 |  | 0
4.12 | Suministro e instalación ducha | UN | 4 |  | 0
4.13 | Suministro e instalación lavamanos | UN | 2 |  | 0
4.14 | Instalación poceta lavado de manos sala de parto | UN | 1 |  | 0
4.15 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con lavaplatos de 1 metro, en el área de Trabajo Sucio - Hospitalización | UN | 1 |  | 0
4.16 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con lavaplatos de 1 metro, en el área de Revelado | UN | 1 |  | 0
4.17 | Adecuación punto hidráulico y sanitario para lavamanos en el área de Trabajo Sucio | GL | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 4 | 0
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.01 | Ductería EMT Ø = 3" | ML | 30 |  | 0
5.02 | Ductería EMT Ø = 2" | ML | 18 |  | 0
5.03 | Ductería PVC Ø = 1" | ML | 110 |  | 0
5.04 | Regatas en muro y piso | ML | 50 |  | 0
5.05 | Tablero trifásico de 18 puestos con puerta y espacio totalizador | GL | 1 |  | 0
5.06 | Subacometida 25KW 220V THHN No. 4 + No. 6 | ML | 30 |  | 0
5.07 | Reubicación tomacorrientes área no intervenida | UN | 30 |  | 0
5.08 | Reubicación iluminación área no intervenida | UN | 10 |  | 0
5.09 | Suministro e instalación tomacorrientes tierra aislada grado hospitalario | UN | 22 |  | 0
5.10 | Salida e instalación iluminación | UN | 16 |  | 0
5.11 | Sistema de puesta a tierra | GL | 1 |  | 0
5.12 | Reubicación salida voz y datos | UN | 10 |  | 0
5.13 | Legalización certificados Retie | GL | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 5 | 0
6 | CUBIERTAS
6.01 | Suministro e instalación de cubierta en Teja Termo acústica, incluye la estructura en perfil PHR 160x60 3mm y 160x60 2,50mm | M2 | 157 |  | 0
6.02 | Suministro e instalación de cubierta en Teja Policarbonato Alveolar 10 mm | M2 | 55 |  | 0
6.03 | Viga canal metálica | ML | 24 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 6 | 0
7 | MAMPOSTERIA - FRISOS
7.01 | Mampostería en ladrillo H-15 | M2 | 75 |  | 0
7.02 | Friso muro lindero | M2 | 135 |  | 0
7.03 | Muro en estructura de acero con lamina Drywall de ½" | M2 | 504 |  | 0
7.04 | Muro en Drywall recubrimiento de columnas metálicas | ML | 195 |  | 0
7.05 | Viga de amarre para soporte de muro en Drywall | ML | 66 |  | 0
7.06 | Alfajías en concreto de 3.000 psi reforzado | ML | 28 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 7 | 0
8 | PISOS - ENCHAPES
8.01 | Placa de antepiso en concreto reforzado de 2500 psi, espesor 7 cm | M2 | 190 |  | 0
8.02 | Mortero de nivelación piso | M2 | 45 |  | 0
8.03 | Piso en baldosín en granito pulido y brillado, dimensiones 30 x 30 cm | M2 | 145 |  | 0
8.04 | Piso en cerámica para sala de espera urgencias | M2 | 28 |  | 0
8.05 | Guarda escoba media caña | ML | 116 |  | 0
8.06 | Guarda escoba en cerámica | ML | 17.5 |  | 0
8.07 | Enchape piso baños | M2 | 18 |  | 0
8.08 | Enchape muros baño | M2 | 432.5 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 8 | 0
9 | CARPINTERIA METÁLICA - ALUMINIO
9.01 | Puerta acceso hospitalización en vidrio templado espesor 10 mm, con persiana lateral, dimensiones 3,36 x 2,50 m | UN | 1 |  | 0
9.02 | Ventanas en aluminio y vidrio de espesor 4 mm, dimensiones 1,50 x 1,20 m | UN | 3 |  | 0
9.03 | Puerta metálica planta eléctrica dimensiones 1,50 x 2,10 m | UN | 1 |  | 0
9.04 | Puerta metálica deposito cadáver dimensiones 1,00 x 2,10 m | UN | 1 |  | 0
9.05 | Mesones en acero inoxidable | ML | 4.6 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 9 | 0
10 | CARPINTERIA DE MADERA
10.01 | Puerta acceso sala de partos y sala de observación - revelado, dimensiones 1,50 x 2,10 m | UN | 8 |  | 0
10.02 | Puerta acceso habitaciones, dimensiones 1,00 x 2,00 m | UN | 7 |  | 0
10.03 | Puerta acceso baños, dimensiones 0,80 x 2,00 m | UN | 13 |  | 0
10.04 | Mueble para estación de enfermeras | ML | 7 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 10 | 0
11 | CIELO RASO
11.01 | Suministro e instalación cielo raso en Drywall en lamina de ½", incluye estructura y acabado final | M2 | 192 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 11 | 0
12 | PINTURA
12.01 | Estuco y pintura muros de linderos | M2 | 92.5 |  | 0
12.02 | Pintura alfajías | ML | 28 |  | 0
12.03 | Pintura epóxica muros | M2 | 362 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 12 | 0
13 | VARIOS
13.01 | Retiro de escombros y sobrantes | GL | 1 |  | 0
13.02 | Limpieza permanente | GL | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL CAPITULO 13 | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | Administración |  |  | 0
|  | Imprevistos |  |  | 0
|  | Utilidad |  |  | 0
|  | IVA sobre la utilidad |  | 16% | 0
|  | TOTAL FINAL |  |  | 0
FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE
C.C. ó NIT
NOTA: El presente documento será rechazado si no contiene la firma del representante legal del proponente
Note on E114: ESE HLP: Aquí se debe indicar el porcentaje
Note on E115: ESE HLP: Aquí se debe indicar el porcentaje
Note on E116: ESE HLP: Aquí se debe indicar el porcentaje

## Formato No. 7
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 019 DE 2011 - CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
FORMATO No. 7 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO:
ÍTEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD:
I. EQUIPOS (CLASE)
Descripción |  | Tipo | Tarifa/día | No de días | Valor-Unit.
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
II. SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  | Tarifa/viaje |  | No de viajes | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
|  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | #DIV/0!
[5 empty] | Sub-Total | #DIV/0!
|  |  | Total Costo Directo |  |  | #DIV/0!
NOMBRE DEL CONTRATISTA | : |  |  | FECHA | :
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  | :